АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2016 № 137                                                                                            с. Волчиха

Об утверждении Положения о порядке содержания зданий и сооружений, обустройства  территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования Волчихинский район Алтайского края, создания условий   по

материально - техническому  обеспечению и оснащению образовательного                       процесса

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26(ред. от 27.08.2015 )"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания, осмотров и контроля технического состояния  зданий и сооружений, обустройства   территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования Волчихинский район Алтайского края,  создания условий по материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить   на председателя комитета по  образованию и  делам молодежи Лавриненко П.В.

Заместитель главы Администрации района,

председатель комитета экономики

и муниципального имущества                                                             Е.В. Артюшкина

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации района

от 09.03.2016 № 137

Положение

о порядке содержания зданий и сооружений, обустройства  территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования Волчихинский район Алтайского края, создания условий   по материально - техническому  обеспечению и оснащению образовательного                       процесса (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1.	Настоящее Положение устанавливает порядок содержания, проведения осмотров и осуществления контроля технического состояния  зданий и сооружений, обустройства территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования Волчихинский район Алтайского края (далее - учреждений).

1.2.	Настоящее Положение является обязательным для всех  учреждений при осуществлении ими содержания, проведения осмотров и осуществления контроля за техническим состоянием зданий и сооружений,  обустройства  их территорий.

1.3.	На основании настоящего Положения учреждения разрабатывают свои внутренние положения о порядке  содержания, проведения  осмотров и осуществления контроля технического состояния эксплуатируемых ими зданий и сооружений, в которых определяются количество и состав комиссий по осмотрам,  контролю, перечень зданий и сооружений, которые группируются по степени их значимости для хозяйственной деятельности учреждений, обустройства  их территорий.

1.4.	Приказом руководителя учреждения  назначаются  ответственные должностные  лица из числа работников учреждения, на которых возлагается контроль за соблюдением порядка  содержания, проведения осмотров, эксплуатации, осуществления технического состояния эксплуатируемых зданий и сооружений, обустройства их территорий.

1.5.	Для определения возможности безопасной эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в длительной эксплуатации, учреждениям необходимо иметь техническое заключение (экспертизу) специализированной организации.

1.6.	Здания и сооружения, территории  учреждений  должны иметь эстетический  вид. Для этого  своевременно и аккуратно должны осуществляться все необходимые  ремонтные работы фасадов, кровель, их коньков, водостоков,  оконных  и дверных проёмов (в том числе устроенных и на кровлях   зданий и сооружений), ограждений, ворот, калиток, турникетов, лестниц, пешеходных дорожек, цветочных клумб и т.д.

1.7.	Запрещается:

размещение на территориях, на зданиях и сооружениях учреждений   какого-либо оборудования, конструкций, возведение  сооружений, имеющих неэстетический вид (не окрашены, разбиты, согнуты, не достроены, не помещены на опоры и т.д.), особенно в стороны улиц населенных пунктов, их размещение  в нарушение установленного порядка;

оставление на территориях учреждений  без необходимых  запорных устройств люков, крышек   колодцев,  предназначенных для  устройства тепловодомагистралей, шахтных колодцев, каких-либо траншей, необозначенных мест проведения необходимых строительных и ремонтных работ;

оставление без надлежащего контроля оборудования,  конструкций,  дверей, окон  с неисправными запорными устройствами, способствующими несанкционированному проникновению в здания и сооружения, хищению имущества учреждений;

эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, внесение  изменений в  имеющиеся технические планы, осуществление любых работ, предусматривающих изменения действующих конструкций зданий и сооружений.

2. Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

2.1.	Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль соблюдения правил их содержания и использования.

2.2.	Контроль за  состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

2.3.	Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.4.	Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весной и осенью. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.5.	Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования после окончания эксплуатации в зимних условиях. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и  территория могут быть доступны для осмотра.

2.6.	В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.7.	Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).

2.8. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются назначенным  персоналом учреждений с периодичностью, предусмотренной в приложении 1 к настоящему Положению,   с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

3. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1.	Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями, образованными в соответствии с положением о порядке проведения плановых осмотров эксплуатируемых зданий и сооружений. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом по учреждению. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

3.2.	Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами, предусмотренными в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.3.	Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.  При воздействии неблагоприятных факторов на здание и сооружение (группу зданий и сооружений) в пределах территории учреждения комиссия возглавляется руководителем учреждения.

3.4.	При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в приложении 4 к настоящему Положению.

3.5.	Рекомендуется  включать в состав комиссий должностных лиц  и специалистов муниципального органа управления образованием(по согласованию).

3.6.	В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в со-ответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской  Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 года   № 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 года № 761).

3.7.	На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.8.	Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета (паспорте) технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в приложении 5 к настоящему Положению, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1.	Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений  включает в себя:

плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов;

частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2.	При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные  вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри  помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

соблюдение габаритных приближений;

наружные коммуникации и их обустройства;

противопожарные устройства;

прилегающая  к зданиям и сооружениям территория.

4.3.	Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническими санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4.	Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5.	В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня вышестоящей организации (учредителю учреждения).

4.6.	Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов,  организации,  имеющих лицензии на осуществление  указанных видов деятельности, назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7.	В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8.	По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9.	По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений.

5. Требования к обустройству территории

5.1.	Учреждения  обязаны осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического  и безопасного состояния закрепленной за ним территории.

5.2.	Территория учреждений должна:

быть без ям и выбоин, ровной и чистой. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда;

ежедневно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках  в изготовленные ёмкости (контейнеры, ящики, баки), а затем вывозить.

5.3.	Учреждения обязаны осуществлять постоянный контроль состояния имеющихся посадок кустарников, деревьев, цветников,  располагать их   по периметрам территорий, вдоль дорожек осуществлять, надлежащий уход на ними(полив, подрезка, прополка), скашивание травы на всей территории,  вырубки  неплановых кустарников, деревьев, их подроста на территориях и за их пределами на предусмотренных расстояниях от ограждений.

5.4.	Территорию учреждения (дошкольной образовательной организации) по периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. При озеленении территории не проводится посадка, ядовитых и колючих растений.

5.5.	Территория учреждения ( общеобразовательной организации) должна быть ограждена забором и озеленена. Озеленение территории предусматривают из расчёта не менее 50% площади его территории. При размещении территории учреждения  на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10%.

Деревья высаживают на расстоянии не менее 15,0 м, а кустарники - не менее 5,0 м от здания учреждения. При озеленении территории не используют деревья и кустарники с  плодами в целях предупреждения возникновения отравлений обучающихся.  Не допускается размещение клеток содержания диких животных.

5.6.	Территория  учреждения (организации дополнительного образования детей) должна быть ограждена  забором и озеленена.  Не допускается посадка колючих кустарников,  плодоносящих деревьев и кустарников, размещение клеток содержания диких животных.

6. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений

6.1.	Оснащение образовательного процесса и оборудование помещений осуществляется в соответствии с перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений (Письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417), образовательными программами по предметам, методическими рекомендациями по оборудованию предметных кабинетов.

6.2.	Данные нормативные документы выполняют функцию ориентира при оснащении общеобразовательных организаций нормативной документацией, учебно-методическими комплектами, печатной продукцией, техническими средствами обучения для организации процесса обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов.

6.3.	При оснащении учебного процесса и оборудования учебных кабинетов образовательные организации обеспечивают реализацию основных образовательных программ по следующим направлениям:

комплексное оснащение учебного процесса и оборудование помещений;

учебно-методическое обеспечение учебного процесса;

материально-техническое оснащение учебного процесса;

информационное обеспечение учебного процесса.

6.4.	При комплектовании материально-технической базы учреждений необходимо руководствоваться следующими принципами:

соответствие и достаточность оборудования требованиям образовательного минимума и содержания заявленных образовательных программ по предметам;

максимальный коэффициент использования оборудования (многофункциональность, трансформируемость, компактность и т.п.);

эффективное решение задач комплексного использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельности, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры обучающихся;

возможность использования оборудования для внеклассной работы.

6.5.	Организация оборудования учебных помещений осуществляется в соответствии с п. 5 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), п. 4 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, со-держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), п.п.3,4 Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03).

Приложение N l

к Положению

Периодичность

частичных  осмотров  технического состояния конструктивных элементов 
зданий и сооружений

| N п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Т | Воздуховоды | 1 |  |
| 2. | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 1 |  |
| 3. | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 4. | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 5. | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 6. | Деревянные и столярные конструкции | 1 |  |
| 7. | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | По мере необходимости |  |
| 8. | Стальные конструкции, закладные детали | Один раз в 3 года |  |
| 9. | Внутренняя и наружная отделка, полы | По мере необходимости |  |
| 10. | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 11. | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 12. | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 13. | Наружные сети электроснабжения | В соответствии с правилами |  |
| 14. | Технологическое оборудование | 1 | Проводится для проверки крепления |

Приложение N 2

к Положению

| N п/п | Наименование конструкций/оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство |  |  |  |
| 2. | Благоустройство |  |  |  |
| 3. | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 4. | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 5. | Перегородки |  |  |  |
| 6. | Балки (фермы) |  |  |  |
| 7. | Перекрытия |  |  |  |
| 8. | Лестницы |  |  |  |
| 9. | Полы |  |  |  |
| 10. | Полы |  |  |  |
|  | а) окна |  |  |  |
|  | б) двери, ворота |  |  |  |
| 11. | Кровля |  |  |  |
| 12. | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 13. | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 14. | Система отопления |  |  |  |
| 15. | Система водоснабжения |  |  |  |
| 16. | Система водоотведения |  |  |  |
| 17. | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 18. | Газоснабжение |  |  |  |
| 19. | Вентиляция |  |  |  |
| 20. | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 21. | Технологическое оборудование |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

- отрывка шурфов

- простукивание внутренних стен и фасада

- снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

- взятие проб материалов для испытаний

- другие замеры и испытания конструкций и оборудования

- прилегающая территория

Выводы и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение N 3

к Положению

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

"	"	                                                                  с.

(населенный пункт)

- Название здания (сооружения)

- Адрес

- Владелец (балансодержатель)

- Пользователи (наниматели, арендаторы)

- Год постройки

- Материал стен

- Этажность

- Наличие подвала

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Председателя

Членов комиссии:

1.

2.

Представители:

1.

2.

произвела проверку готовности

(наименование здания (сооружения))

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1.	Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а)	кровля

б)	чердачное помещение (утепление, вентиляция)

в)	фасад и наружные водостоки

г)	проемы

д)	внутренние помещения

е)	подвальные и встроенные помещения

ж)	отмостки и благоустройство

з)	отопление, элеваторные узлы и бойлерные

и)	местное отопление, дымоходы, газоходы

к)	электроснабжение и освещение

л)	оборудование, инженерные устройства

- Обеспеченность:

а)	топливом (запас в днях)

б)	уборочным инвентарем

- Выполнение противопожарных мероприятий

Выводы и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложением 4

к Положению

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

"	"	                                                                                  с.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений)

Адрес

Владелец (балансодержатель)

Материал стен__________________________________________________

Этажность

Характер и дата неблагоприятных воздействий

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Представители:

произвели осмотр	.

наименование зданий (сооружений),  пострадавших в результате (краткое описание последствий неблагоприятных воздействий):

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий:

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий:

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители:

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии: