# АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017         №       332       						      с. Волчиха

О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Алтайского края от 16.05.2017 № 178-р, в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017 -2018 г.г. и координации деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии и утвердить ее состав (прилагается).

- Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (прилагается).

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (прилагается).

- Постановление от 04.05.2016 № 265 «О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г. теплоснабжающих, организаций и потребителей тепловой энергии» считать утратившим силу.

- Постановление опубликовать в газете «Наши вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации Волчихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектора района Шишову Т.М.

Заместитель главы Администрации района,                                                             председатель     комитета      экономики    и

муниципального имущества                                                            Е.В. Артюшкина

##### УТВЕРЖДЕН

##### постановлением Администрации Волчихинского района

от          14.06.2017         №       332

#### Состав комиссии

#### по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

| Шишова Т.М. - | председатель комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектор района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Степкин В.Н. - Чемшикова А.А. - | заведующий отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы, заместитель председателя комиссии; главный специалист комитета по ЖКХ и градостроительству, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Лавриненко П.В. - | председатель комитета по образованию и делам молодежи; |
| Рыдченко П.А. – | начальник отдела по теплоснабжению МУП «Волчихинское» (по согласованию). |

##### УТВЕРЖДЕНО

##### постановлением Администрации Волчихинского района

от          14.06.2017         №       332

#### ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2017-2018г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Волчихинского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2017-2018г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Волчихинского района Алтайского края (далее – Комиссия) создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

1.2. Положение о Комиссии определяет порядок её работы по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, распоряжением Правительства Алтайского края от 16.05.2017 № 178-р, нормативными правовыми актами муниципального образования Волчихинский район Алтайского края, а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

2.2. Основной задачей Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссии являются:

представители Администрации Волчихинского района;

по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представители жилищной инспекции и других контрольно-надзорных органов;

представители теплоснабжающей организации при проверке потребителей тепловой энергии.

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе при проведении проверки должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

осуществление общего руководства Комиссией;

назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения  по подготовке к отопительному периоду.

3.7. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.8. Секретарь комиссии:

осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

ведет протокол заседания Комиссии;

осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.4 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. При проверке проверяется выполнение теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии требований, установленных главами III-V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом.

##### УТВЕРЖДЕНА

##### постановлением Администрации

Волчихинского        района

от          14.06.2017   № 332

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,

расположенных на территории Волчихинского района Алтайского края

Общие положения

- Проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

- К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее — потребители тепловой энергии).

- В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

Порядок проведения проверки

- Проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее Комиссия).

- Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду.

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3 и 4 Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. (далее – Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее — акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно Приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее — Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее — паспорт) составляется согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения мониторинга готовности теплоснабжающих организаций, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов района к работе в ОЗП 2017 - 2018 г.г. (далее – График) настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в Графике настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

  - Теплоснабжающие организации представляют в Администрацию Волчихинского района информацию о выполнении требований по готовности, указанных в Приложении № 3.

  - Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию Волчихинского района информацию о выполнении требований по готовности, указанных в Приложении № 4.

Комиссия рассматривает информацию и приложенные к ней документы, подтверждающие выполнение требований готовности.

Приложение № 1

к программе проведения проверки   готовности  к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 г.г.

__________________________                            «___» _________________ 2017 г.

(место составления акта)                                                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» _________________ 2017 г., утвержденной

____________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» _____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ  «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ______________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 г.г.

Председатель комиссии:

____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» _____________ 2017 г.

____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя), (его уполномоченного представителя, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2

к программе проведения проверки   готовности  к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017/2018 г.г.

Выдан ______________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________ № ________

________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения проверки   готовности  к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении организаций:

1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8. обеспечение качества теплоносителей;

9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих  организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.

Приложение № 4

к программе проведения проверки   готовности  к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9. работоспособность защиты систем теплопотребления;

10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12. плотность оборудования тепловых пунктов;

13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета экономики и муниципального имущества

________________Е.В. Артюшкина

« 14 »  июня  2017 г.

## График

## проведения мониторинга  готовности теплоснабжающих организаций, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов района к работе в ОЗП 2017 - 2018 г.г.

| № п/п | Наименование организации | Кол-во котель-ных | адрес | ФИО руководителя, № телефона | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Волчихинского сельсовета | 1 | с. Волчиха, ул.Ленина, 224 | Азеев Геннадий Михайлович, 22873 | с 01.09.2017 до 15.09.2017 |
| 2 | Администрация Березовского сельсовета | 1 | п. Березовский, ул.Кошевого, 8 | Курдюмов Василий Юрьевич, 26543 | с 01.09.2017 до 15.09.2017 |
| 3 | Администрация Бор-Форпостовского сельсовета | 1 | с. Бор-Форпост, ул.Сидорова, 10 | Махрин Андрей Владимирович, 25337 | с 01.09.2017 до 15.09.2017 |
| 4 | Администрация Востровского сельсовета | 1 | с. Вострово, ул. Титова, д. 2б | Дереганов Валерий Владимирович, 25143 | с 01.09.2017 до 15.09.2017 |
| 5 | Администрация Коминтерновского сельсовета | 1 | п. Коминтерн, ул.Молодежная, 12 | Степанцов Александр Анатольевич, 26136 | с 01.09.2017 до 15.09.2017 |
| 6 | Администрация Новокормихинского сельсовета | 1 | с. Новокормиха, ул.Целинная, 4 | Руденко Маргарита Николаевна Николаевна, 26443 | с 01.09.2017 до 15.09.2017 |
| 7 | Администрация Селиверстовского сельсовета | 1 | с. Селиверстово, ул.Центральная, 47 | Коряшкина Любовь Андреевна, 25743 | с 01.09.2017 до 15.09.2017 |
| 8 | Администрация Солоновского сельсовета | 1 | с. Солоновка, ул.Мамонтова, 11 | Полозов Владимир Александрович, 29343 | с 01.09.2017 до 15.09.2017 |
| 9 | Администрация Усть-Волчихинского сельсовета | 1 | с. Усть-Волчиха, ул.Советская, 1 | Рудель Виктор Иванович, 25460 | с 01.09.2017 до 15.09.2017 |
| 10 | МКОУ «Березовская СШ» | 1 | п. Березовский, ул.Кошевого, 21 | Чибрикина Тамара Анатольевна, 26331 | до 01.08.2017 |
|  | МКОУ «Бор-Форпостовская СОШ» | 1 | с. Бор-Форпост, ул.Сидорова, 15 | Суханова Наталья Александровна, 25385 | до 01.08.2017 |
| 11 | МКОУ «Волчихинская СШ № 1» |  | с. Волчиха, ул.Ленина, 63а | Фисенко Владимир Николаевич, 22114 | до 01.08.2017 |
| 12 | МКОУ «Волчихинская СШ № 2» |  | с. Волчиха, ул.Советская, 118 | Ключников Павел Иванович, 22179 | до 01.08.2017 |
| 13 | МКОУ «Востровская СШ» | 1 | с. Вострово, ул.Молодежная, 2г | Громович Татьяна Эдуардовна, 25134 | до 01.08.2017 |
| 14 | МКОУ «Селиверстовская СШ» | 1 | с. Селиверстово, ул.Центральная,53 | Шумова Екатерина Владимировна, 25716 | до 01.08.2017 |
| 15 | МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина » | 1 | с.Солоновка, ул.Мамонтова, 4 | Олемская Татьяна Ивановна, 29331 | до 01.08.2017 |
| 16 | МКОУ «Коминтерновская СШ» | 1 | п. Коминтерн, ул.Садовая, 2а | Суязова Ирина Ивановна, 26130 | до 01.08.2017 |
| 17 | МКОУ «Новокормихинская СОШ» | 1 | с. Новокормиха, ул.Целинная, 18 | Широких Алексей Ильич, 26416 | до 01.08.2017 |
| 18 | МКОУ «Пятковологовская СОШ» | 1 | с. Пятков Лог, ул.Ленина, 82 | Коснырева Любовь Викторовна, 27347 | до 01.08.2017 |
| 19 | МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» | 1 | с. Усть-Волчиха, ул.Почтовая, 11 | Старова Лариса Анатольевна, 25417 | до 01.08.2017 |
| 20 | МУП «Альянс» | 1 | с. Малышев Лог, ул.Вариводы, 1а | Доронин Евгений Александрович, 24443 | 05.07.2017, 15.09.2017 |
| 21 | МУП «Волчихинское» | 8 | с. Волчиха, п.Мирный, 2 | Исакова Наталья Николаевна, 22198 | 05.07.2017, 15.08.2017, 15.09.2017 |
| 22 | МКДОУ «Волчихинский детский сад № 2» |  | с. Волчиха, ул.Гагарина, 38 | Ефремова Татьяна Павловна, 22487 | до 01.08.2017 |
| 23 | МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3» |  | с. Волчиха, ул.Калинина, 8а | Шупыро Евгения Геннадьевна, 22270 | до 01.08.2017 |
| 24 | МКДОУ «Востровский детский сад» | 1 | с. Вострово, ул.Молодежная, 2а | Турчина Ирина Владимировна, 25177 | до 01.08.2017 |
| 25 | МКДОУ «Правдинский детский сад» | 1 | п. Правда, ул.Береговая, 58 | Дикарева Наталья Викторовна, 28443 | до 01.08.2017 |
| 26 | КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 87а | Михеев Алексей Михайлович, 22175 | до 01.08.2017 |
| 27 | МКУК «Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека» |  | с. Волчиха, ул.Матросова, 11а | Перевозчикова Елена Анатольевна, 22728 | до 10.09.2017 |
| 28 | МБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 14 | Харлова Татьяна Федоровна, 22187 | до 10.09.2017 |
| 29 | МКОУ ДОД «Детская школа искусств» |  | с. Волчиха, ул.Кирова,101 | Саддаров Сергей Константинович, 22316 | до 10.08.2017 |
| 30 | МКУК «Волчихинский дом культуры» |  | с. Волчиха, ул.Матросова, 6 | Муренец Александр Владимирович, 22137 | до 10.09.2017 |
| 31 | МКОУ ДОД «Волчихинский Дом учащейся молодежи» |  | с. Волчиха, ул.Матросова, 15 | Леухина Вера Ивановна, 22157 | до 10.08.2017 |
| 32 | МКУК «Волчихинский районный историко-краеведческий музей им. В.М. Комарова» |  | с. Волчиха, ул.Ворошилова, 3 | Гоф Наталья Ивановна, 22310 | до 10.09.2017 |
| 33 | Комитет по физической культуре и спорту |  | с. Волчиха, ул.Свердлова, 6 | Перебейнос Сергей Валентинович, 22774 | до 10.09.2017 |
| 34 | ООО «Вострово Лес» | 1 | с. Волчиха | руководитель | до 15.09.2017 |
| 36 | Многоквартирные жилые дома Многоквартирные жилые дома |  | с. Волчиха, ул.Ворошилова, 4 | Совет многоквартирного жилого дома Совет многоквартирного жилого дома | 28.08.2017- 31.08.2017 28.08.2017- 31.08.2017 |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 32а |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 44 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова,46 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 48 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 50 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 56 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 62 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 64 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 89а |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Кирова, 103 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.30 лет Октября, 136 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.30 лет Октября, 138 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.30 лет Октября, 140 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.30 лет Октября, 142 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.30 лет Октября, 144 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Крупской, 1 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Крупской, 1а |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Ленина, 81 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Ленина, 83 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Ленина, 162 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Ленина, 206 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Ленина, 208 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Ленина, 210 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Матросова, 8 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Матросова, 9 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Матросова, 17 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Матросова, 19 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.Титова, 38 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, п.Мирный, 32 |  |  |
|  |  |  | с. Волчиха, ул.1 Мая, 80а |  |  |

Председатель комитета по ЖКХ и

градостроительству, архитектор района                                             Т.М. Шишова

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета экономики и муниципального имущества

________________Е.В. Артюшкина

« 14 »  июня  2017 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

по Волчихинскому району

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить неотложные мероприятия по подготовке котельных, водопроводных сетей к работе в осенне-зимний период 2016 -2017 г.г. | еженедельно | Комитет по ЖКХ и градостроительству |
| 2 | Провести мониторинг о ходе подготовки водопроводных сетей, тепловых сетей, котельных района к отопительному сезону 2017-2018 г.г. | до 01.06.2017 | Шишова Т.М. Чемшикова А.А. |
| 3 | Рассмотреть вопрос по итогам прохождения отопительного сезона 2016 - 2017 г.г. и подготовке к отопительному сезону 2017 - 2018 г.г. на Совете Администрации района, на совещании с руководителями Администраций сельсоветов; Заслушать на Совете Администрации о ходе подготовки к отопительному сезону 2017 - 2018 г.г. (Усть-Волчихинский сельсовет, комитет по культуре, МУП «Волчихинское») | 16.05.2017 август 2017 года | Шишова Т.М. Чемшикова А.А. |
| 4 | Подготовить вопрос по подготовке района к отопительному сезону 2017-2018 г.г. на сессию Волчихинского районного совета народных депутатов | 18.05.2017 | Шишова Т.М. Чемшикова А.А. |
| 5 | Подготовка и проведение совещаний по проверке исполнения мероприятий по подготовке водопроводных сетей, котельных района к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 г.г., по выполнению графика погашения задолженности за уголь, электроэнергию | каждый понедельник | Авцинов И.И., Шишова Т.М. руководители Администраций сельсоветов, руководители МУП |
| 6 | Создать районную комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г. и начать её работу по отдельному плану | до 01.06.2017 | Шишова Т.М. Чемшикова А.А. |
| 7 | Заслушать на комиссии о ходе подготовки объектов к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г.: главу Администрации Селивёрстовского сельсовета; директора МКОУ «Селивёрстовская СШ»; директора МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» | до 15.08.2017 | районная комиссия по контролю за ходом подготовки |
| 8 | Провести совещания с руководителями ТСЖ, управляющей компанией, бюджетных организаций, старшими по дому по подготовке жилых домов к отопительному сезону | до 15.07.2017 | глава Волчихинского сельсовета Азеев Г.М., МУП «Волчихинское», Шишова Т.М., Чемшикова А.А. |
| 9 | В рамках деятельности районной комиссии по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. продолжить мероприятия, направленные на погашение задолженности за потребленные учреждениями бюджетной сферы энергоресурсы | до 15.09.2017 | Артюшкина Е.В. Авцинов А.И. Шишова Т.М. |
| 10 | Провести промежуточную проверку МУП «Волчихинское», МУП «Альянс» по подготовке котельных к работе, водопроводных и теплосетей в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. с представителями Ростехнадзора | 05.07.2017 | Шишова Т.М. Исакова Н.Н. Жохова И.А. |
| 11 | Осуществлять контроль по расчетам за полученный уголь в отопительный сезон 2016 - 2017 г.г. МУП «Волчихинское» | до 15.09.2017 | Авцинов А.И. Шишова Т.М. Руководитель МУП «Волчихинское» |
| 12 | Обеспечить контроль за расчетами за полученный резервный уголь в отопительный сезон 2015 – 2016 г.г. | до 15.11.2017 | Авцинов А.И. Шишова Т.М. Чемшикова А.А. |
| 13 | Обеспечить на объектах нормативный запас топлива на начало отопительного сезона 2017 - 2018 г.г., при необходимости обеспечить котельные альтернативным топливом | до 15.09.2017 | Руководители Администраций сельсоветов, директора школ, руководители МУПов |
| 14 | Завершить исполнение обязательств по муниципальным контрактам по реконструкции водопроводов: п. Березовский п. Правда | до 15.10.2017 | Шишова Т.М., глава Березовского сельсовета Курдюмов В.Ю., глава Волчихинского сельсовета Азеев Г.М. |
| 15 | Осуществлять контроль за устранением замечаний, выявленных Сибирским управлением Ростехнадзора в ходе проверки готовности к отопительному периоду МУП «Волчихинское» | постоянно | Шишова Т.М. Чемшикова А.А. Исакова Н.Н. |
| 16 | Создать резервный фонд в объемах, достаточных для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ | до 15.09.2017 | Артюшкина Е.В. Авцинов А.И. Степкин В.Н. |
| 17 | Утвердить схемы взаимодействия предприятий топливно-энергетического комплекса и ЖКХ на случай возникновения технологических нарушений в работе систем жизнеобеспечения | до 15.09.2017 | Степкин В.Н. Шишова Т.М. |
| 18 | Подготовить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 г.г. котельных жилых домов, учреждений бюджетной сферы | до 15.09.2017 | Комитет по ЖКХ и градостроительству, комитет экономики и муниципального имущества, руководители Администраций сельсоветов, руководители МУПов, директора школ, детских садов, руководители ТСЖ, бюджетных организаций, старшие домов, ООО «Вострово Лес» |
| 19 | Получить в Сибирском управлении Ростехнадзора паспорта готовности на отопительный период 2017 - 2018 г.г. | до 01.10.2017 | Шишова Т.М. Исакова Н.Н. |
| 20 | Заключить муниципальный контракт на поставку угля, подготовить договоры поставки на отопительный период 2017 - 2018 г.г. | до 01.09.2017 | Комитет по ЖКХ и градостроительству, комитет экономики и муниципального имущества |
| 21 | Подготовить и провести совещание с руководителями Администраций сельсоветов, руководителями бюджетной сферы, теплоснабжающих организаций и ТСЖ о готовности района к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 г.г. | до 15.09.2017 | Комитет по ЖКХ и градостроительству, районная комиссия по подготовке к зиме |

Председатель комитета по ЖКХ и

градостроительству, архитектор района                                             Т.М. Шишова