АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2025 г                                                                                                      № 8

п.Берёзовский

Об утверждении комплекса мероприятий при подготовке к предстоящему отопительному сезону 2025-2026  в  п.Берёзовский Волчихинского района   Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», требованиям п.11 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115, Уставом муниципального образования Берёзовский сельсовет Волчихинского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону на 2025-2026 год (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке водозаборных узлов и сетей водоснабжения к отопительному  сезону на 2025-2026 год (Приложение 2).

3.   Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение 1

К постановлению Администрации

Берёзовского сельсовета

от      12 .04.2025  №8

План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону

на   2025-2026 год

| № | Мероприятие | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котлы: внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб | Август |
| 2 | Дымовые трубы: проверка креплений, удаление шлаков в стволах труб. | Август |
| 3 | Очистка территории от шлака и подготовка места для складирования твердого топлива | июнь |
| 4 | Испытание оборудования и систем с целью проверки их работоспособности | сентябрь |

Приложение 2

К постановлению Администрации

Берёзовского сельсовета

от    12 .04.2025  № 8

План мероприятий по подготовке водозаборных узлов и сетей водоснабжения к отопительному  сезону на 2025-2026 год

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Количество | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частичная замена асбестовых труб на ПВХ трубы | Июнь-август | Д 125 4 м | 6000 |
| 2 | Содержание в исправном состоянии оборудования и зон санитарной охраны | В течении года |  |  |
| 3 | Частичный ремонт системы водоснабжения (замена сантехнических хомутов) | Июнь-август | Д 125 3 шт | 1600 |