АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2026                                                                                                     № 2

п.Берёзовский

Об утверждении технического задания

на корректировку «Производственной программы

в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

Муниципального унитарного предприятия «Берёзовское»

на 2025-2026 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №641, Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Берёзовского сельсовета,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить техническое задание (для МУП «Берёзовское») на корректировку «Производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) Муниципального унитарного предприятия «Берёзовское» на 2025-2026 гг.»  в пункте  План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в МУП «Берёзовское» 2025г-2026г для приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                         В.Ю. Курдюмов

Приложение

к постановлениюАдминистрации

Берёзовского сельсовета Волчихинского района Алтайского края

от 13.02.2026 № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку «Производственной программы

в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

Муниципального унитарного предприятия «Берёзовское»

на 2025-2026 гг.»

- В связи с несоответствием проб воды в водопроводных сетях для МУП «Берёзовское» провести  корректировку  и актуализацию Плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в МУП «Берёзовское».

- Предоставить проект корректировки  Программы до 02.03.2026г.

- Результатом корректировки Программы считать результаты лабораторных исследований проб питьевой воды, проводимых Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах.