АДМИНИСТРАЦИЯ БОР-ФОРПОСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2026 г                                                                                                      № 6/1

с. Бор-Форпост

Об утверждении комплекса мероприятий при подготовке к предстоящему отопительному сезону 2026-2027  в  с. Бор-Форпост Волчихинского района   Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», требованиям п.3 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики о РФ от 13.11.2024  № 2234, Уставом муниципального образования Бор-Форпостовский сельсовет Волчихинского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону на 2026-2027 год (Приложение 1).

2.   Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                            Е.Ю. Новиков

Приложение 1

К постановлению Администрации

Бор-Форпостовского сельсовета

от     03 .04.2026  № 6/1

План мероприятий по подготовке котельных к отопительному сезону

на   2026-2027 год

| № | Мероприятие | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котлы: внутренний осмотр, чистка топки и дымогарных труб | Июль |
| 2 | Дымовые трубы: проверка креплений, удаление шлаков в стволах труб. | Июль |
| 3 | Очистка территории от шлака и подготовка места для складирования твердого топлива | июнь |
| 4 | Испытание оборудования и систем с целью проверки их работоспособности | сентябрь |