АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2024                                              № 6                                          с. Солоновка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Солоновский сельсовет Волчихинского района Алтайского края

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и руководствуясь статьёй 39 Устава муниципального образования Солоновский сельсовет Волчихинского района Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Солоновский сельсовет Волчихинского района Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Солоновского сельсовета                                                          А.В. Рзянин

Утверждена

постановлением Администрации

Солоновского сельсовета

от 14.03.2024 № 6

Схема

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Солоновский сельсовет

Волчихинского района

Алтайского края

2024 год.

1. Общие положения

1. Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Солоновского сельсовета водоснабжением;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

2. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

2.1. Муниципальное образование Солоновский сельсовет расположено в северо-восточной части Волчихинского района Алтайского края. Территория муниципального образования составляет 33347 га. Протяженность территории с запада на восток составляет 2,7 км., с севера на юг 1 км. Общая протяженность границы муниципального образования составляет 75 км.

Административным центром является село Солоновка. Село образовано в 1867 году. Село расположено вдоль ленточного бора «Касмалинский» на живописных озерах Горькое и Пресное. Расстояние от села Солоновка до районного центра села Волчиха составляет 41 км.

На территории села проживает по состоянию на 01.01.2024 797 человек.

2.2. Климат

Континентальный с холодной малоснежной зимой, сильными ветрами и метелями и жарким летом. Рельеф – равнинный (южная часть Кулундинской равнины). Средняя температура января -16,5, июля +20. Годовых атмосферных осадков – 433 мм.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 С составляет 192 дня.

Глубина промерзания почвы (средняя)- 260 см.

Наибольшая высота снежного покрова 23 см в среднем.

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Преобладают ветры северо-восточного направления.

2.3. Существующее функциональное использование территории Солоновского сельсовета.

Современная структура земель сельского поселения на 01.01.2024 года

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли поселения | 296 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 15668 |
| 3 | Земли промышленности | 517 |
| 4 | Земли лесного фонда | 12864 |
| 5 | Земли водного фонда | 3898 |
| 6 | Всего земель в существующих границах поселения | 33347 |

2.4. Жилищный фонд

В настоящее время общая площадь жилищного сектора составляет 20184 кв.м.

Жилая застройка представлена одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля (95%) жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

2.5. Общественно-деловая зона

Организации, расположенные в черте населенного пункта поселения,

по состоянию на 01.01.2024 года

Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ «Солоновский детский сад» | с. Солоновка, ул. им. Мамонтова, здание № 4, помещение № 2 | 1 | Плотникова Я.А. тел. 29-3-03 |
| 2 | МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина» | с. Солоновка, ул. им. Мамонтова, здание № 4, помещение № 1 | 2 | Симон О.А. тел. 29-3-31 |

Учреждение здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», Солоновская участковая больница | с. Солоновка, ул. им. Мамонтова, № 1 | 1 | Шумова Е.А. тел. 29-4-88 |

Учреждение культуры

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Солоновский дом культуры | с. Солоновка, ул. Новая, № 8 | 2 | Лаптева Я.В. тел. 29-3-98 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ «Мочалова Т.А.» розничная торговля | с. Солоновка, ул. Новая, № 10 | Мочалова Т.А. |
| 2 | «Лиана» розничная торговля | с. Солоновка, ул. им. Мамонтова, № 15 | Ворожцова Л.И. |
| 3 | «Алтай» розничная торговля | с. Солоновка, ул. Горьковская, № 77а | Хозяйкина И.В. |
| 4 | «Магнит» розничная торговля | с. Солоновка, ул. Горьковская, № 30а | Сейвалд Э.Ф. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Алтайского края ФГУП «Почта России» ОПС № 13 с. Солоновка | с. Солоновка, ул. Новая, № 8 | помещение в 2-х этажном здании | тел. 29-3-22 |
| 2 | Отделение Волчихинского ЭТУС (цех № 31) | с. Солоновка, ул. Новая, № 8 | Помещение в 2-х этажном здании |  |

Учреждения жилищно–коммунального хозяйства

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения

3.1. Водоснабжение

На территории Солоновского сельсовета холодное водоснабжение осуществляет:

- Администрация Солоновского сельсовета Юридический адрес: 658952, Алтайский край, Волчихинский район, с. Солоновка, ул. им. Мамонтова, д. 11, телефон 8-(38565)29-3-30.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые, производственно-технические, противопожарные цели.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему частично тупикового типа.

Данные о водоснабжении

с. Солоновка

Начало эксплуатации водопровода в селе Солоновка 1983 год.

На северо-востоке окраины села расположена водонапорная башня высота 25 м., объем 160 м3. рядом с башней находятся две скважины АБ 50/86 рабочие, глубина 160 м. Скважины оборудованы насосами 8 МЗЭЦВ.

Водопроводные сети проложены из чугунных, оцинкованных, полиэтиленовых трубопроводов, диаметром от 76 до 120 мм., общей протяженностью 17 км. Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию Солоновский сельсовет составляет 100%.

Уровень потребления воды не превышает 140 м3 за сутки и 29,05 тыс.м3 в год.

Потребление по видам водопользования:

а) для собственных нужд – 8,2 м3;

б) для нужд населения (полив, поение скота) – 18,8 м3;

в) для нужд других абонентов – 2,1 м3.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны:

Первый пояс: размер санитарной зоны 100х100 м.;

Второй пояс: (по бактериальному загрязнению) размер санитарной охраны 126х126 м.;

Третий пояс: (по химическому загрязнению) размер санитарной зоны 714х1002 м.

Водопроводные сети

| № п/п | Наименование улиц, где проходит водопроводная сеть | Протяжен- ность (км) | Диаметр трубы (мм) | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горьковская | 3,2 | 120 | чугунная |
| 2 | им. Стариковых им. Стариковых им. Стариковых | 1,6 0,6 0,8 | 120 76 100 | чугунная полиэтилен оцинковка |
| 3 | Новая | 0,5 | 76 | полиэтилен |
| 4 | им. Мамонтова | 2,4 | 120 | чугунная |
| 5 | Молодёжная | 0,6 | 120 | чугунная |
| 6 | им. Кирова им. Кирова | 3,1 0,2 | 120 76 | чугунная полиэтилен |
| 7 | им. Крупской им. Крупской им. Крупской | 0,2 3,2 0,4 | 76 110 100 | полиэтилен чугунная оцинковка |
| 8 | Подача от водонапорной башни | 0,4 | 120 | чугунная |

Водопользователи:

- МКДОУ «Солоновский детский сад»;

-МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина»;

- КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» Солоновская участковая больница;

- Столовая;

- Частный сектор.

Графическая часть

3.2. Водоотведение

Централизованная система канализации в селе Солоновка отсутствует. Сброс сточных вод от большинства жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

4. Мероприятия по оптимизации системы водоснабжения села Солоновка на расчётный срок (до 2032 года)

| № п/п | Наименование | Затраты (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка заглубленных павильонов над скважинами | 160 |
| 2 | Установка приборов учёта на скважинах | 50 |
| 3 | Установка заглубленного резервуара | 337,9 |
| 4 | Установка заглубленной насосной станции | 86,6 |
| 5 | Установка трёх насосов KSB | 145 |
| 6 | Установка станции для пожарной мотопомпы | 85,6 |
| 7 | Установка станции управления комплексом | 391509,54 |
| 8 | Установка мотопомпы | 30 |
| 9 | Установка модульной станции очистки воды с выдачей в тару потребителей производительностью 1 м3/час на пересечении ул. Молодёжной и ул. им. Крупской | 450 |
| 10 | Установка станции очистки воды на ул. им. Стариковых | 450 |
| 11 | Выполнить закольцовки полиэтиленовой трубой диаметром 75 мм. по улицам: им. Стариковых – им. Крупской длиной 150 м/п; Горьковская – им. Стариковых длиной 250 м/п; им. Кирова – им. Крупской длиной 100 м/п; им. Мамонтова – им. Крупской длиной 150 м/п | 135 225 90 135 |
| 12 | Выполнить реновацию старых сетей методом труба в трубу диаметром 75 мм.: ул. им. Кирова от ул. им. Крупской до пер. Лесхозный длиной 1200 м/п; ул. Горьковская от ул. им. Крупской до пер. лесхозный длиной 1200 м/п; ул. им. Мамонтова длиной 1500 м/п; ул. им. Крупской длиной 1700 м/п | 1080 1080 1350 1530 |
| ИТОГО: |  | 7813,6 |