АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКОРМИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                         
 15.03.2024 года                                № 6                                     с. Новокормиха

Об утверждении схемы водоснабжения на территории               с. Новокормиха Волчихинского района   Алтайского края на период до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Новокормихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить схему водоснабжения с. Новокормиха на период до 2034 года.
2.  Постановление Администрации Новокормихинского сельсовета Волчихинского района   от 05.09.2014 № 5 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории с. Новокормиха Волчихинского района   Алтайского края на период до 2023 года» признать утратившим силу. 
3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Волчихинского района, сборнике нормативных правовых актов Новокормихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края.
4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава Новокормихинского                                                                                    сельсовета	                                                                                        В.А. Елецкий 
УТВЕРЖДЕНА
                                                                               
постановлением Администрации
                                                                       Новокормихинского сельсовета
                                                                             от 15.03.2024 № 6
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2024 год.
1. Общие положения
     1. Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 
     2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
     - определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;
     - определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
     - повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
     - минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
     - обеспечение жителей Новокормихинского сельсовета водоснабжением;
     - улучшение работы систем водоснабжения;
     - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
     - улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
             2. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения
     2.1. Муниципальное образование Новокормихинский сельсовет расположено в северной части Волчихинского района Алтайского края. Территория муниципального образования составляет 17600 га. 
     Административным центром является село Новокормиха. Село образовано в 1828 году. Село расположено в южной части Кулундинской равнины. Расстояние от села Новокормиха до районного центра села Волчиха составляет 30 км.
     На территории села проживает по состоянию на 01.01.2024 -  396 человек. 
     2.2. Климат
Континентальный с холодной малоснежной зимой, сильными ветрами и метелями жарким летом. Рельеф – равнинный (южная часть Кулундинской равнины). Средняя температура января -16,5, июля +20. Годовых атмосферных осадков – 433 мм.
     Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 С составляет 192 дня.
     Глубина промерзания почвы (средняя)- 250 см.
     Наибольшая высота снежного покрова 40 см в среднем.
     Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Преобладают ветры юго-западного направления.
      2.3. Жилищный фонд
 В настоящее время общая площадь жилищного сектора составляет 9575кв.м.
     Жилая застройка представлена одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля (95%) жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.
  2.4. Общественно-деловая зона
Организации, расположенные в черте населенного пункта поселения,
по состоянию на 01.01.2024 года
                            Учреждения образования
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	Новокормихинский филиал МКОУ «Волчихинская СШ № 2»
	[bookmark: _GoBack]с. Новокормиха, ул. Центральная,   д.18
	1
	Молчан А.А.
тел. 26-4-16


Учреждение здравоохранения
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	ФАП                          с. Новкормиха
	с. Новокормиха,                ул. Центральная,              д. 5
	1
	Зинякова А.Н.
тел. 26-4-25


Учреждение культуры
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	Новокормихинский Дом культуры
	с. Новокормиха,                ул. Центральная,                                          
          д. 13
	2
	Ветров В.Г                   тел. 26-4-94


Предприятия торговли
	№
п/п
	Наименование
	Адрес
	Руководитель, предприниматель

	1
	ИП Кузнецова Е.Н.
розничная торговля
	с. Новкормиха, ул. Центральная, 8
	Кузнецова Е.Н.

	2
	ИП Утина И.В.
розничная торговля
	с. Новкормиха, ул. Центральная, 6
	Утина И.В.

	3
	ИП Каржаубаев Р.С. 
розничная торговля
	с. Новкормиха, ул. Центральная, 6
	Каржаубаев Р.С.


Организации и учреждения связи
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажность
	Руководитель отделения

	1
	УФПС Алтайского края ФГУП «Почта России» ОПС                     с. Новокормиха
	с. Новокормиха,                ул. Центральная,                                          
          д. 4
	помещение в 1 этажном здании
	Дыбка Н.Н.
тел. 26-4-22


Учреждения жилищно–коммунального хозяйства
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажность
	Руководитель

	1
	МУП «Кормиха»
	с. Новокормиха,                ул. Центральная,                                          д.4
	1
	Удалый Н.Ф.
тел. 26-4-43


                        3. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения
3.1. Водоснабжение
     На территории Новкормихинского сельсовета холодное водоснабжение осуществляет:
     - МУП «Кормиха». Юридический адрес: 658942, Алтайский край, Волчихинский район, с. Новокормиха, ул. Центральная, д.4 телефон 8-(38565) 26-4-43.
     Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые, производственно-технические, противопожарные цели.
     Уличные водопроводные сети собраны в общую схему частично тупикового типа.


Данные о водоснабжении с. Новокормиха
     Начало эксплуатации водопровода в с. Новокормиха 1985 год.
     На северо-востоке окраины села расположена рабочая скважина I-277, глубина 270 м. Скважина оборудована насосом ЭЦВ. 6.10-185.     Водопроводные сети проложены из чугунных, асбестно-цементных труб, ПВХ труб диаметром 110 мм., общей протяженностью 4,1 км. Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию Новокормихинский сельсовет составляет 100 %.
Водопроводные сети
	№ п/п
	Наименование улиц, где проходит водопроводная сеть
	Протяжен-
ность (км)
	Диаметр трубы (мм)
	Материал труб

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Комсомольская
	1.5
	110
	чугунная

	2
	Центральная
	0.7
	110
	Асбесто-цементная

	3
	Ленина
	1.9
	110
	чугунная



Водопользователи:
     - Новокормихинский филиал МКОУ «Волчихинская СШ № 2»                                          
     - школьная столовая;
     - ФАП с. Новокормихи;
     - Новокормихинский Дом культуры
     - Магазины;
     - Котельная;
     - Частный сектор.









Графическая часть
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3.2. Водоотведение
     Централизованная система канализации в селе Новокормиха отсутствует. Сброс сточных вод от большинства жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

4. Мероприятия по оптимизации системы водоснабжения села Новокормиха на расчётный срок (до 2034 года)
	Nп/п
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности, тыс.руб

	1
	Замена насоса
	270

	2
	Замена чугунных труб на ПВД шланг
	900

	3
	Содержание в исправном состоянии оборудования и зон санитарной охраны
	150

	4
	Хлорирование резервуаров и разводных путей
	20

	5
	Частичный ремонт системы водоснабжения
	400

	
	ИТОГО
	1740
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