АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКОРМИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024 года                                № 6                                     с. Новокормиха

Об утверждении схемы водоснабжения на территории               с. Новокормиха Волчихинского района   Алтайского края на период до 2034 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Новокормихинский сельсовет Волчихинского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения с. Новокормиха на период до 2034 года.

- Постановление Администрации Новокормихинского сельсовета Волчихинского района   от 05.09.2014 № 5 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории с. Новокормиха Волчихинского района   Алтайского края на период до 2023 года» признать утратившим силу.

- Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Волчихинского района, сборнике нормативных правовых актов Новокормихинского сельсовета Волчихинского района Алтайского края.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новокормихинского                                                                                    сельсовета	                                                                                        В.А. Елецкий

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Новокормихинского сельсовета

от 15.03.2024 № 6

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКОРМИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2024 год.

1. Общие положения

1. Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Новокормихинского сельсовета водоснабжением;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

2. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

2.1. Муниципальное образование Новокормихинский сельсовет расположено в северной части Волчихинского района Алтайского края. Территория муниципального образования составляет 17600 га.

Административным центром является село Новокормиха. Село образовано в 1828 году. Село расположено в южной части Кулундинской равнины. Расстояние от села Новокормиха до районного центра села Волчиха составляет 30 км.

На территории села проживает по состоянию на 01.01.2024 -  396 человек.

2.2. Климат

Континентальный с холодной малоснежной зимой, сильными ветрами и метелями жарким летом. Рельеф – равнинный (южная часть Кулундинской равнины). Средняя температура января -16,5, июля +20. Годовых атмосферных осадков – 433 мм.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 С составляет 192 дня.

Глубина промерзания почвы (средняя)- 250 см.

Наибольшая высота снежного покрова 40 см в среднем.

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Преобладают ветры юго-западного направления.

2.3. Жилищный фонд

В настоящее время общая площадь жилищного сектора составляет 9575кв.м.

Жилая застройка представлена одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля (95%) жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

2.4. Общественно-деловая зона

Организации, расположенные в черте населенного пункта поселения,

по состоянию на 01.01.2024 года

Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новокормихинский филиал МКОУ «Волчихинская СШ № 2» | с. Новокормиха, ул. Центральная, д.18 | 1 | Молчан А.А. тел. 26-4-16 |

Учреждение здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП с. Новкормиха | с. Новокормиха, ул. Центральная, д. 5 | 1 | Зинякова А.Н. тел. 26-4-25 |

Учреждение культуры

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новокормихинский Дом культуры | с. Новокормиха, ул. Центральная, д. 13 | 2 | Ветров В.Г тел. 26-4-94 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Кузнецова Е.Н. розничная торговля | с. Новкормиха, ул. Центральная, 8 | Кузнецова Е.Н. |
| 2 | ИП Утина И.В. розничная торговля | с. Новкормиха, ул. Центральная, 6 | Утина И.В. |
| 3 | ИП Каржаубаев Р.С. розничная торговля | с. Новкормиха, ул. Центральная, 6 | Каржаубаев Р.С. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Алтайского края ФГУП «Почта России» ОПС с. Новокормиха | с. Новокормиха, ул. Центральная, д. 4 | помещение в 1 этажном здании | Дыбка Н.Н. тел. 26-4-22 |

Учреждения жилищно–коммунального хозяйства

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Кормиха» | с. Новокормиха, ул. Центральная, д.4 | 1 | Удалый Н.Ф. тел. 26-4-43 |

3. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения

3.1. Водоснабжение

На территории Новкормихинского сельсовета холодное водоснабжение осуществляет:

- МУП «Кормиха». Юридический адрес: 658942, Алтайский край, Волчихинский район, с. Новокормиха, ул. Центральная, д.4 телефон 8-(38565) 26-4-43.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые, производственно-технические, противопожарные цели.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему частично тупикового типа.

Данные о водоснабжении с. Новокормиха

Начало эксплуатации водопровода в с. Новокормиха 1985 год.

На северо-востоке окраины села расположена рабочая скважина I-277, глубина 270 м. Скважина оборудована насосом ЭЦВ. 6.10-185.     Водопроводные сети проложены из чугунных, асбестно-цементных труб, ПВХ труб диаметром 110 мм., общей протяженностью 4,1 км. Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию Новокормихинский сельсовет составляет 100 %.

Водопроводные сети

| № п/п | Наименование улиц, где проходит водопроводная сеть | Протяжен- ность (км) | Диаметр трубы (мм) | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комсомольская | 1.5 | 110 | чугунная |
| 2 | Центральная | 0.7 | 110 | Асбесто-цементная |
| 3 | Ленина | 1.9 | 110 | чугунная |

Водопользователи:

- Новокормихинский филиал МКОУ «Волчихинская СШ № 2»                                          
     - школьная столовая;

- ФАП с. Новокормихи;

- Новокормихинский Дом культуры

- Магазины;

- Котельная;

- Частный сектор.

Графическая часть

3.2. Водоотведение

Централизованная система канализации в селе Новокормиха отсутствует. Сброс сточных вод от большинства жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

4. Мероприятия по оптимизации системы водоснабжения села Новокормиха на расчётный срок (до 2034 года)

| Nп/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена насоса | 270 |
| 2 | Замена чугунных труб на ПВД шланг | 900 |
| 3 | Содержание в исправном состоянии оборудования и зон санитарной охраны | 150 |
| 4 | Хлорирование резервуаров и разводных путей | 20 |
| 5 | Частичный ремонт системы водоснабжения | 400 |
|  | ИТОГО | 1740 |