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постановлением Администрации                              
Волчихинского      района
от 01.08.2019   №  355  ___        


Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования Волчихинский район

	№
п/п
	Место расположения контейнерной площадки ТКО, адрес (на каком расстоянии и в какую сторону от ближайшего дома), географические координаты и схема размещения мест
	Техническая характеристика площадки ТКО, покрытие,
 количество контейнеров и объем
	Собственники мест ТКО, полное наименование адреса ЮЛ и ЕГРН ЮЛ
	Источники образования ТКО складируемые на площадках

	п.Берёзовский

	1
	КП 1: п.Берёзовский, по ул. Калинина, между д. 4 и  д.8 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 6 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: п.Берёзовский, 12м. напротив жилого дома по ул. Калинина, д.17
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 6 по 0,75 м3


	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: п.Берёзовский, по ул. Гагарина, д.8,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: п.Берёзовский, по ул. Гагарина, д.17,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 6 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: п.Берёзовский, в 20 м от жилого дома по ул. Гагарина, д.28,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: п.Берёзовский, по ул. Садовая, д.6,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: п.Берёзовский, в 20 м от жилого дома по ул. Садовая, д.18,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: п.Берёзовский, в 20 м от жилого дома по ул. Тюленина, д.1,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 4 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: п.Берёзовский, по ул. Кошевого, д.21,в 50м от здания школы
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 7 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: п.Берёзовский, по ул. Кошевого, между д.4 и д.6
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: п.Берёзовский,  по ул.Кошевого, д.10,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 6 по 0,75 м3

	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: п.Берёзовский, по пер.Школьный, д.5,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 4 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 13: п.Берёзовский, по ул. Целинная, д.2,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14: п.Берёзовский, в 20 м напротив жилого дома по ул. Берёзовская, д.7,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 4 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: п.Берёзовский в 20 м напротив жилого дома по ул. Берёзовская, д.11
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 4 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	16
	КП 16: п.Берёзовский, по ул. Пушкина, между д.6 и д.10,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	17
	КП 17: п.Берёзовский, по пер.Школьный,  8,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	18
	КП 18: п.Берёзовский, по ул. Комсомольская, между д.9 и д.11,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 4 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	19
	КП 19: п.Берёзовский, напротив адреса ул. Советская, д.6,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	20
	КП 20: п.Берёзовский, напротив адреса ул. Советская, д.17,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 4 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	с. Бор-Форпост

	1
	КП 1: с. Бор-Форпост, 10 м на Север от жилого дома по ул. Советская, 2А
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2:  с. Бор-Форпост, 5 м. на Север от жилого дома по ул. Советская, 8
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: с. Бор-Форпост, 10 м. на восток от жилого дома по ул. Советская, 15
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: с. Бор-Форпост, 15 м. на юг от жилого дома по ул. Советская, 27
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: с. Бор-Форпост, 15 м. на юг от жилого дома по ул. Советская, 57
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: с. Бор-Форпост, 15 м. на юг от жилого дома по ул. 1 Мая, 4
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	
	КП 7: с. Бор-Форпост, 15 м. на юг от жилого дома по ул. 1 Мая, 15
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: с. Бор-Форпост, 15 м. на юг от жилого дома по ул. 1 Мая, 24
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: с. Бор-Форпост, 15 м. на север от жилого дома по ул. 1 Мая, 27
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: с. Бор-Форпост, 15 м. на север от жилого дома по ул. 1 Мая, 53
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: с. Бор-Форпост, 10 м. на север от жилого дома по ул. 1 Мая, 92
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: с. Бор-Форпост, 20 м. на север от жилого дома по ул. 1 Мая, 105
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 13: с. Бор-Форпост, 30 м. на север от жилого дома по ул. 1 Мая, 140
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14: с. Бор-Форпост, 10 м. на север от жилого дома по ул. Партизанская, 14
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: с. Бор-Форпост, 10 м. на запад от жилого дома по ул. Партизанская, 26
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	16
	КП 16: с. Бор-Форпост, 30 м. на север от жилого дома по ул. Партизанская, 40
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	17
	КП 17: с. Бор-Форпост, 15 м. на север от жилого дома по ул. Партизанская, 54
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	18
	КП 18: с. Бор-Форпост, 5 м. на север от жилого дома по ул. Партизанская, 68
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	19
	КП 19: с. Бор-Форпост, 10 м. на юг от жилого дома по ул. Партизанская, 96
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	20
	КП 20: с. Бор-Форпост, 10 м. на север от жилого дома по ул. Партизанская, 112
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	21
	КП 21: с. Бор-Форпост, 5 м. на север от жилого дома по ул. Юбилейная, 1
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	22
	КП 22: с. Бор-Форпост, 10 м. на юг от жилого дома по ул. Юбилейная, 8
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	23
	КП 23: с. Бор-Форпост, 10 м. на север от жилого дома по ул. Береговая, 2
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	24
	КП 24: с. Бор-Форпост, 20 м. на запад от жилого дома по ул. Лесная, 4
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	25
	КП 25: с. Бор-Форпост, 5 м. на запад от жилого дома по ул. Подборная, 16
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	26
	КП 26: с. Бор-Форпост, 15 м. на север от жилого дома по ул. Подборная, 17
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	27
	КП 27: с. Бор-Форпост, 10 м. на СВ от жилого дома по ул. Лесная, 5
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	с. Волчиха 


	1
	КП 1: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Новая 1/1, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Дачная 34
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: с. Волчиха, возле жилого дома по ул.Новоселов1, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: с. Волчиха возле жилого дома по ул.Новоселов 41, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: с. Волчиха, возле жилого дома по ул.Ветеранов ВОВ 64, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: с. Волчиха,  на перекрестке ул.Ветеранов ВОВ и ул. О.Кошевого
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Русакова 23, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: с. Волчиха, возле жилого дома по ул.30 лет Октября 140, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: с. Волчиха, возле жилого дома по ул.30 лет Октября 66
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: с. Волчиха, возле жилого дома по ул.Северная 12, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: с. Волчиха, возле  жилого дома по ул.1 Мая 350, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: с. Волчиха,  возле  жилого дома по ул.1 Мая 314
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП13: с. Волчиха,  возле  жилого дома по ул.1 Мая 276
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14: с. Волчиха, возле  жилого дома по ул.1 Мая 246
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: с. Волчиха,  возле  жилого дома по ул.1 Мая 196
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	16
	КП 16: с. Волчиха, возле  жилого дома по ул.1 Мая 152
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	17
	КП 17: с. Волчиха, возле  жилого дома по ул.1 Мая 126
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	18
	КП 18: с. Волчиха, возле  жилого дома по ул.1 Мая 104
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	19
	КП 19: с. Волчиха, возле  жилого дома по ул.1 Мая 78
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	20
	КП 20: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Советская 222, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	21
	КП 21: с. Волчиха, возле жилого дома по ул.Советская 172
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	22
	КП 22: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Советская 146
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	23
	КП 23: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Советская 112
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	24
	КП 24: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Советская 34
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	25
	КП 25: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Фрунзе 56
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	26
	КП 26: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Гагарина 88
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	27
	КП 27: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Гагарина 78
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	28
	КП 28: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Гагарина 38В
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	29
	КП 29: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Гагарина 18
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	30
	КП 30: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Ленина 368
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	31
	КП 31: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Ленина 298
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	32
	КП 32: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Ленина 238
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	33
	КП 33: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Ленина 190
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	34
	КП 34: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Ленина 136
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	35
	КП 35: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Ленина 58
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	36
	КП 36: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Комсомольская 296
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	37
	КП 37: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Комсомольская 216
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	38
	КП 38: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Кирова 56
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	39
	КП 39: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Комсомольская 148
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	40
	КП 40: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Комсомольская 116
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	41
	КП 41: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Подборная 24
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	42
	КП 42: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Южная 11
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	43
	КП 43: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Ворошилова 4
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	44
	КП 44: с. Волчиха,  возле жилого дома по у. Кирова 32 а
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	45
	КП 45: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Кирова 44
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	46
	КП 46: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Кирова 46
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	47
	КП 47: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Кирова 48
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	48
	КП 48: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Кирова 50
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	49
	КП 49: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Кирова 62
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	50
	КП 50: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Кирова 64
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	51
	КП 51: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Кирова 89а
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	52
	КП 52: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Кирова 103
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	53
	КП 53: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. 30 лет Октября 142
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	54
	КП 54: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Крупской 1
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	55
	КП 55: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Крупской 1а
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	56
	КП 56: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Ленина 81
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	57
	КП 57: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Ленина 83
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	58
	КП 58: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Ленина 208
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	59
	КП 59: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Ленина 210
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	60
	КП 60: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Ленина 206
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	61
	КП 61: с. Волчиха, возле жилого дома по ул. Ленина 162
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3 
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	62
	КП 62: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Матросова 8
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	63
	КП 63: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Матросова 9
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	64
	КП 64: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Матросова 17
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	65
	КП 65: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Матросова 19
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	66
	КП 66: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. Титова 38
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	67
	КП 67: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. П.Мирный 32
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	68
	КП 68: с. Волчиха,  возле жилого дома по ул. 1 Мая 80а
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	
	
	п. Плодосовхоз
	
	

	1
	КП 1: п. Плодосовхоз, ул. Мичурина, 1 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: п. Плодосовхоз, ул. Мичурина, 7
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: п. Плодосовхоз, ул. Мичурина, 16
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: п. Плодосовхоз, возле жилого дома по ул. Молодёжная 2
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: п. Плодосовхоз, возле жилого дома по ул. Молодёжная 11
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: п. Плодосовхоз возле жилого дома по ул. Молодёжная 19
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	
	
	п. Правда
	
	

	1
	КП 1: п. Правда, возле жилого дома по ул. Молодежная 26, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: п. Правда возле жилого дома по ул. Молодежная 1
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: п. Правда возле жилого дома по ул. Мира 27
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: п. Правда, возле жилого дома по ул. Мира 19
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: п. Правда, возле жилого дома по ул. Мира 8
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: п. Правда возле жилого дома по ул. Мира 4
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: п. Правда, возле жилого дома по ул. Алтайская 31
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: п. Правда, возле жилого дома по ул. Алтайская 1
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: п. Правда, возле жилого дома по ул. Мичурина 51
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: п. Правда, возле жилого дома по ул. Мичурина 36
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: п. Правда, , возле жилого дома по ул. Мичурина 27
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: п. Правда, возле жилого дома по ул. Мичурина 16
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 12: п. Правда, возле жилого дома по ул. Мичурина 5
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 13: п. Правда, , возле жилого дома по ул. Мичурина 3
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: п. Правда, возле жилого дома по ул. Береговая 117
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	16
	КП 16: п. Правда возле жилого дома по ул. Береговая 109
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	17
	КП 17: п. Правда, возле жилого дома по ул. Береговая 86
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	18
	КП 18: п. Правда, возле жилого дома по ул. Береговая 55
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	19
	КП 19: п. Правда, возле жилого дома по ул.Береговая 25
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	20
	КП 20: п. Правда, возле жилого дома по ул.Береговая 3
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	с.Вострово

	1
	КП №1: с.Вострово,  ул.Трусова между д.117 и д.119

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП №: с.Вострово,  ул.Трусова напротив д.87

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП №3: с.Вострово,  ул.Трусова между д.51 и д.53

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП №4: с.Вострово,   ул.Трусова напротив д.11

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП №5: с.Вострово,  между ул. Трусова д.24а и ул.Советская д.5

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП №6: с.Вострово,  ул.Советская   на против д.56а

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП №7: с.Вострово,  ул. Кривчуна  напротив д.42а

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП №8: с.Вострово  ул.Титова   на против д.3

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП №9: с.Вострово  ул.Титова   на против д.50

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП №10: с.Вострово  ул.Горького   на против д.3

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП №: с. Вострово, ул.Горького   на против д.62

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП №12: с. Вострово, ул.Карла -Маркса   на против д.9

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП №13: с. Вострово, ул.Карла -Маркса   на против д.10

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП №14: с.Вострово, ул.Строителей  на против  д.34а

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП №15: с. Вострово, ул.Строителей    на против  д.30

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	с.Приборовое

	1
	КП №1: с.Приборовое  ул.Мамонтова  напротив д.96

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП №2: с.Приборовое  ул.Мамонтова  напротив д.66

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП №3: с.Приборовое  ул.Мамонтова  напротив д.12

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП №4: с.Приборовое  ул.Партизанская  напротив д.24

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП №5: с.Приборовое  ул.Партизанская  напротив д.62

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	п. Коминтерн

	1
	КП 1: п. Коминтерн, от жилого дома по ул. 70 лет Октября 11
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: п. Коминтерн, от жилого дома по ул. Садовая, 11, 

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: п. Коминтерн, от жилого дома по ул. Садовая, 33,

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: п. Коминтерн, от здания  школы по ул. Садовая, 2а,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: п. Коминтерн, от здания столовой по ул. Садовая, 4а. 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: п. Коминтерн, от жилого дома по ул.Молодёжная, 7,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: п. Коминтерн, от здания Администрации сельсовета по ул.Молодёжная, 12
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: п. Коминтерн, от здания клуба по ул. Гагарина, 11,

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: п. Коминтерн, от жилого дома по ул. Гагарина, 3

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10 п. Коминтерн, от жилого дома по ул. Гагарина,22

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: п. Коминтерн, от здания П/Ч № 11по ул. Комсомольская, 9,

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12 п. Коминтерн, от жилого дома по ул. Коммунаров,9

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 13 п. Коминтерн, от жилого дома по ул. Коммунаров,30
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14 п. Коминтерн, от жилого дома по ул. Коммунаров,44

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	

КП 15 п. Коминтерн, от жилого дома по ул. Коммунаров,47



	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор


	с. Малышев Лог

	
  1
	
КП 1: с.Малышев Лог, 15 м. на ЮЗ от жилого дома по ул.Зелёный клин 56
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	
  2
	
КП 2: с.Малышев Лог, 50 м. на ЮЗ от жилого дома по ул.Зелёный клин 32
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	
  3
	
КП 3: с.Малышев Лог, 50 м. на ЮЗ от жилого дома по ул.Зелёный клин  7
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	
  4
	КП 4: с.Малышев Лог, 50 м. на СВ от жилого дома  по ул.Зелёный клин 2
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: с.Малышев Лог, 10 м на   ЮВ от жилого дома по ул.Вариводы 73
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: с.Малышев Лог, 50 м на Ю от жилого дома по ул.Вариводы 47
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: с.Малышев Лог, 30 м на ЮЗ от жилого дома по ул.Вариводы 25
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: с.Малышев Лог, 25 м на ЮЗ от жилого дома по ул.Вариводы 1
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: с.Малышев Лог, 30 м на С от жилого дома по ул Октябрьская 68
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: с.Малышев Лог, 25 м на С от жилого дома по ул Октябрьская 60
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: с.Малышев Лог, 50 м на СЗ от здания по ул.Октябрьская 46б
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: с.Малышев Лог, 30 м на СЗ от жилого дома по ул.Октябрьская 36
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 13: с.Малышев Лог, 15 м на С от жилого дома по ул.Октябрьская 32
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14: с.Малышев Лог, 15 м на Ю от жилого дома по ул.Октябрьская 5
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: с.Малышев Лог, 20 м на В от жилого дома по ул.Целинная 59
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	16
	КП 16: с.Малышев Лог, 15 м на С от жилого дома по ул.Целинная 39
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	17
	КП 17: с.Малышев Лог, 15 м на В от жилого дома по ул.Целинная 19
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	18
	КП 18: с.Малышев Лог, 15 м на С от жилого дома по ул.Целинная 6
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	19
	КП 19: с.Малышев Лог, 15 м на Ю от жилого дома по ул.Целинная 2
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	20
	КП 20: с.Малышев Лог, 30м на С от жилого дома по ул.Комсомольская 41
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	21
	КП 21: с.Малышев Лог, 30 м на С от жилого дома по ул.Комсомольская 12а
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	22
	КП 22: с.Малышев Лог, 20м на Ю от жилого дома по ул.Комсомольская 43
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	23
	КП 23: с.Малышев Лог, 20 м на С от жилого дома по ул.Комсомольская 22
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	24
	КП 24: с.Малышев Лог, 20 м на С от жилого дома по ул.Кооперативная  19
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	25
	КП 25: с.Малышев Лог, 15 м на С от здания магазина по ул.Кооперативная 40
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	26
	КП 26: с.Малышев Лог, 20 м на ЮВ от жилого дома по ул.Кооперативная 65
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	27
	КП 27: с.Малышев Лог, 20 м на ЮВ от жилого дома по ул.Кооперативная 70
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	28
	КП 28: с.Малышев Лог, 20м на С от жилого дома по ул.Кооперативная 99
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	29
	КП 29: с.Малышев Лог, 15 м на Ю от жилого дома по ул.Кооперативная 108
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	30
	КП 30: с.Малышев Лог, 50 м на С от жилого дома по ул.Кооперативная 110а
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	31
	КП 31: с.Малышев Лог, 35 м на СВ от жилого дома по ул.Сельсоветская 60
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	32
	КП 32: с.Малышев Лог, 35 м на СВ от жилого дома по ул.Сельсоветская 30
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	33
	КП 33: с.Малышев Лог, 15 м на Ю от жилого дома по ул.Сельсоветская 22
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	34
	КП 34: с.Малышев Лог, 15 м на Ю от жилого дома по ул.Сельсоветская 6
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	35
	КП 35: с.Малышев Лог, 15 м на Ю от жилого дома по ул.Степная 3
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	36
	КП 36: с.Малышев Лог, 15 м на З от жилого дома по ул.Степная 9
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор


	с. Новокормиха

	1
	КП 1: с. Новокормиха, 20 м. на СВ от жилого дома по ул. Ворошилова 13, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: с. Новокормиха, 25 м. на СВ от жилого дома по ул. Ворошилова 28, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: с. Новокормиха, 15 м. на З от плотины на  ул.Чапаева,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: с. Новокормиха, 35 м. на  ЮЗ от дома по                            ул. Чапаева 35
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: с. Новокормиха, 25 м. на  СЗ от дома по                            ул. Первомайская 41
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: с. Новокормиха, 60 м. на  СВ, через  дорогу                               от  дома  по   ул. Первомайская 36
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: с. Новокормиха, 55 м. на  СЗ от дома по                            ул. Первомайская 17
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: с. Новокормиха, 65 м. на  ЮВ от дома по                            ул. Первомайская 8
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: с. Новокормиха, 65 м. на  ЮЗ от дома по                            ул. Пушкина  7
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: с. Новокормиха, 35 м. на  ЮЗ от дома по                            ул. Ленина 11
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: с. Новокормиха, 35 м. на  ЮЗ от дома по                            ул. Ленина 27
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: с. Новокормиха, 45 м. на  С от дома по                            ул. Ленина 42
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 13: с. Новокормиха, 65 м. на  ЮЗ от дома по                            ул. Комсомольская  6
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14:  с. Новокормиха, 75 м. на  ЮЗ от дома  по                            ул. Комсомольская  16
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: с. Новокормиха, 35 м. на  СВ от дома по                            ул. Комсомольская  45
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор


	с. Пятков Лог

	1
	КП 1: с. Пятков Лог, 30 м. на ЮВ от жилого дома по ул. Ленина 105, 52.235644, 80.272614
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: с. Пятков Лог, 78 м. на СВ от жилого дома по ул. Ленина 93, 52.233791, 80.274270
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: с. Пятков Лог, 20,5 м. на ЮЗ от жилого дома по ул. Ленина 112, 52.232228, 80.274523
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: с. Пятков Лог, 66 м. на ЮВ от жилого дома по ул. Ленина 84,  52.226131, 80.275535

	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: с. Пятков Лог, 35 м. на СЗ от жилого дома по ул. Ленина 61, 52.224146, 80.277036
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: с. Пятков Лог, 21 м. на ЮВ от жилого дома по ул. Ленина 45, 52.221463, 80.280546
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: с. Пятков Лог, 21 м. на ЮЗ от жилого дома по ул. Ленина 40, 52.219738, 80.283531
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: с. Пятков Лог, 21 м. на ЮЗ от жилого дома по ул. Ленина 22, 52.218540, 80.286799
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: с. Пятков Лог, 20 м. на СВ от жилого дома по ул. Ленина 7, 52.218002, 80.288767
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: с. Пятков Лог, 22 м. на ЮВ от жилого дома по ул. Ленина 4, 52.217120, 80.291440
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: с. Пятков Лог, 21 м. на СЗ от жилого дома по ул. Восточная 4, 52.219275, 80.287231
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: с. Пятков Лог, 34 м. на СЗ от жилого дома по ул. Восточная 10,  52.220596, 80.283981
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 13: с. Пятков Лог, 22 м. на СЗ от жилого дома по ул. Восточная 31, 52.221945, 80.282067
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14: с. Пятков Лог, 33 м. на ЮВ от жилого дома по ул. Восточная 18, 52.223561, 80.279764
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: с. Пятков Лог, 30 м. На ЮЗ от жилого дома по ул. Восточная 30, 52.229836, 80.275422
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор


	с.Селивёрстово

	1
	КП 1:с.Селивёрстово, 20 м. на Запад  от жилого дома по ул. Центральная 93, 
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: с.Селивёрстово,5 м. на Запад   от не жилого дома по ул. Центральная 67,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: с.Селивёрстово, 10 м. на ЮВ от нежилого дома по ул. Центральная 51,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: с.Селивёрстово, 40 м. на СВ от нежилого дома по ул. Центральная 43,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: с.Селивёрстово, 30 м. на Зап. от жилого дома по ул. Центральная 29,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: с.Селивёрстово, 20 м. на Восток от жилого дома по ул.Подборная 52,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: с.Селивёрстово, 15 м. на Восток от жилого дома по ул.Подборная 12,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: с.Селивёрстово, 15 м. на СВ от жилого дома по ул.Восточная 4,
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: с.Селивёрстово, 20 м. на ЮВ от жилого дома по ул.Восточная 31
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: с.Селивёрстово, 20 м. на Запад от жилого дома по ул.Молодёжная 15
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: с.Селивёрстово, 20 м. на ЮЗ от жилого дома по ул.Молодёжная 12
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: с.Селивёрстово, 40 м. на ЮВ от жилого дома по ул.Октябрьская 52
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 13: с.Селивёрстово,  30 м. на СВ от жилого дома по ул.Октябрьская 55
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14: с.Селивёрстово, 10 м. на СВ от нежилого дома по ул.Октябрьская 22
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: с.Селивёрстово, 10 м. на СВ от жилого дома по ул. Первомайская 4
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	16
	КП 16: с.Селивёрстово, 5 м. на СВ от нежилого дома по ул. Первомайская 36
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	17
	КП 17: с.Селивёрстово, 20 м. на СВ от жилого дома по ул. Первомайская 66
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	18
	КП 18: с.Селивёрстово, 20 м. на СВ от жилого дома по ул. Новая  1
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	19
	КП 19: с.Селивёрстово, 20 м. на ЮВ от жилого дома по ул. Новая 12
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	20
	КП 20: с.Селивёрстово, 30 м. на Запад от жилого дома по ул. Белгачи 13
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3


	Муниципальное образование

	Частный сектор

	с. Солоновка

	1
	КП 1: с. Солоновка, 3 м. на СВ от жилого дома по ул. Горьковская 16
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: с. Солоновка, 5 м. на ЮЗ от жилого дома по ул. Горьковская 19
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: с. Солоновка, 5 м. на СЗ от жилого дома по ул. Горьковская 30
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: с. Солоновка, 6 м. на СВ от жилого дома по ул. Горьковская 81
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: с. Солоновка, 10 м. на СВ от жилого дома по ул. Горьковская 83
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: с. Солоновка, 10 м. на СВ от жилого дома по ул. Горьковская 85
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: с. Солоновка, 10 м. на СВ от жилого дома по ул. им. Стариковых 9
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: с. Солоновка, 8 м. на СЗ от жилого дома по ул. им. Стариковых 24
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: с. Солоновка, 10 м. на ЮЗ от жилого дома по ул. им. Стариковых 35
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: с. Солоновка, 3 м. на СВ от жилого дома по ул. им. Стариковых 53
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: с. Солоновка, 10 м. на СЗ от жилого дома по ул. им. Стариковых 86
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: с. Солоновка, 5 м. на ЮВ от жилого дома по ул. Новая 10
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 13: с. Солоновка, 5 м. на СВ от жилого дома по ул. им. Мамонтова 5
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14: с. Солоновка, 8 м. на В от жилого дома по ул. им. Мамонтова 28
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: с. Солоновка, 5 м. на З от жилого дома по ул. им. Мамонтова 43
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	16
	КП 16: с. Солоновка, 5 м. на СВ от жилого дома по ул. им. Мамонтова 78
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	17
	КП 17: с. Солоновка, 5 м. на ЮЗ от жилого дома по ул. им. Молодежная 11
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	18
	КП 18: с. Солоновка, 10 м. на ЮЗ от жилого дома по ул. им. им. Кирова 10
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	19
	КП 19: с. Солоновка, 5 м. на СВ от жилого дома по ул. им. Кирова 18
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	20
	КП 20: с. Солоновка, 5 м. на СЗ от жилого дома по ул. им. Кирова 34
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	21
	КП 21: с. Солоновка, 10 м. на ЮЗ от жилого дома по ул. им. Крупской 11
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	22
	КП 22: с. Солоновка, 10 м. на СВ от жилого дома по ул. им. Крупской 40
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	23
	КП 23: с. Солоновка, 5 м. на ЮЗ от жилого дома по ул. им. Крупской 25
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	24
	КП 24: с. Солоновка, 8 м. на СВ от жилого дома по ул. им. Крупской 47
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	25
	КП 25: с. Солоновка, 5 м. на СВ от жилого дома по ул. им. Крупской 104
	*Железобетонная плита, ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 5 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	с. Усть-Волчиха

	1
	КП 1:с.Усть-Волчиха, 10 м на Восток  от жилого дома по ул. Почтовая, 51 
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: с.Усть-Волчиха, 10 м на Восток  от жилого дома по ул. Почтовая, 66
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: с.Усть-Волчиха, 10 м на Север от жилого дома по ул. Почтовая, 96
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	4
	КП 4: с.Усть-Волчиха, 10 м на Восток  от жилого дома по ул. Почтовая, 74
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	5
	КП 5: с.Усть-Волчиха, 20 м на Север  от жилого дома по ул. Почтовая, 64
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	6
	КП 6: с.Усть-Волчиха, 10 м на Север  от жилого дома по ул. Стрункина, 1
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	7
	КП 7: с.Усть-Волчиха, 10 м на Север  от жилого дома по ул. Стрункина, 2
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	8
	КП 8: с.Усть-Волчиха, 5 м на Юг  от жилого дома по ул. Молодежная, 11
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	9
	КП 9: с.Усть-Волчиха, 10 м на ЮВ от жилого дома по ул. Стрункина, 26
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	10
	КП 10: с.Усть-Волчиха, 5 м на В  от жилого дома по ул. Почтовая, 14
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	11
	КП 11: с.Усть-Волчиха, 5 м на ЮВ  от жилого дома по ул. Почтовая, 9
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	12
	КП 12: с.Усть-Волчиха, 10 м на ЮВ  от жилого дома по ул. Восточная , 2
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	13
	КП 13:  с.Усть-Волчиха, 10 м на Восток  от жилого дома по ул. Восточная , 35
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	14
	КП 14:  с.Усть-Волчиха, 10 м на Восток  от жилого дома по ул. Восточная , 1
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	15
	КП 15: с.Усть-Волчиха, 10 м на ЮВ  от жилого дома по ул. Гагарина, 52
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	16
	КП 16: с.Усть-Волчиха, 10 м на ЮВ  от жилого дома по ул. Гагарина, 55
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	17
	КП 17: с.Усть-Волчиха, 10 м на ЮВ  от жилого дома по ул. Советской, 28
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	18
	КП 18: с.Усть-Волчиха, 5 м на ЮВ  от жилого дома по ул. Мира, 20
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	19
	КП 19: с.Усть-Волчиха, 10 м на ЮЗ  от жилого дома по ул. Советская, 76
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	20
	КП 20: с.Усть-Волчиха, 10 м на ЮЗ  от жилого дома по ул. Советская, 85
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	21
	КП 21: с.Усть-Волчиха, 20 м на ЮЗ  от жилого дома по ул. Молодежная, 1
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	22
	КП 22: с.Усть-Волчиха, 20 м на ЮЗ  от жилого дома по ул. Красная Горка, 1
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	23
	КП 23: с.Усть-Волчиха, 10 м на Север от жилого дома по ул. Красная Горка, 27
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	24
	КП 24: с.Усть-Волчиха, 10 м на Север  от жилого дома по ул. Красная Горка, 37
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	25
	КП 25: с.Усть-Волчиха, 10 м на Юг  от жилого дома по ул. Красная Горка, 16
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	26
	КП 26: с.Усть-Волчиха, 10 м на Юг  от жилого дома по ул. Западная, 39
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	27
	КП 27: с.Усть-Волчиха, 10 м на ЮВ  от жилого дома по ул. Западная, 9
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	28
	КП 28: с.Усть-Волчиха, 10 м на Восток  от жилого дома по ул. Западная, 1
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	29
	КП 29: с.Усть-Волчиха, 10 м на Север  от жилого дома по ул. Западная, 8
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	с. Усть-Кормиха

	1
	КП 1: с.Усть-Кормиха, 10 м на ЮЗ  от жилого дома по ул. Набережная, 11
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	2
	КП 2: с.Усть-Кормиха, 10 м на Восток  от жилого дома по ул. Набережная, 24
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор

	3
	КП 3: с.Усть-Кормиха, 10 м на Восток  от жилого дома по ул. Набережная, 55
	*Железобетонная плита, Ограждение с трех сторон и кровлей из метал.проф. листов t=0,5 мм, по метал. каркасу из ст. кв. трубы 40х40 мм, кол-во контейнеров 3 по 0,75 м3
	Муниципальное образование

	Частный сектор



*планируемое обустройство контейнерной площадки ТКО





