О соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

Ежегодно в весенний период происходит увеличение аварийных отключений воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ), вызванных низовыми пожарами в охранных зонах. Большая часть возгораний происходит на землях сельхозназначений, причиной часто является проведение сельхозпалов. Также фиксируется случаи хищения сторонними лицами металлических конструкций опор, расстрела стеклянной изоляции на ВЛ.

Аварийные отключения магистральных  ВЛ из-за низовых пожаров ставят под угрозу надежную работу и энергоснабжение потребителей не только Алтайской энергосистемы, но и других энергосистем Сибири, также происходит снижение межремонтного ресурса подстанционного оборудования, что влечет дополнительные затраты на проведение внеочередных ремонтов. Совершение противоправных действий (хищение металлических уголков, набросы на провода ВЛ, расстрел изоляторов, проведение несанкционированных работ сторонними лицами и организациями в охранных зонах ВЛ) также могут быть причиной аварийных отключений ВЛ. Необходимо отметить, что практически всегда эти случаи сопровождаются повреждением применяемой техники, а также гибелью лиц, производивших работы и находящихся в момент отключения вблизи ВЛ.

Как правило, причиной пожара является преднамеренное сжигание неубранных из охранной зоны ВЛ во время уборочной страды копен соломы, стогов сена, нескошенной кормовой травы и других сельскохозяйственных культур, оставленных владельцами непосредственно под проводами и в охранной зоне ВЛ.

Уважаемые жители Волчихинского района, руководители хозяйств различных форм собственности просим вас, соблюдать правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, где запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу  физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Запрещается при производстве сельхозработ оставлять стога соломы, сена и отходы сельхозпроизводства, являющиеся причиной возникновения пожаров,  а также разведение огня ( проведение палов) в охранной зоне ВЛ.

Так же в охранных зонах запрещается без письменного согласования сетевых организаций строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений, посадка и вырубка деревьев и кустарников, дноуглубильные, землечерпательные и погрузочно – разгрузочные работы, проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4.5 метра, полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров.

Нарушение Правил, влечет административную ответственность по статье 9.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях; при повреждении ВЛ виновные лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 215.2 Уголовного кодекса РФ. В случае, если нарушением требований Правил владельцу ВЛ был причинен имущественный вред, виновные лица возмещают причиненный вред в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ.