ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18.10.2022                                                                                              	                  № 62

с. Волчиха

О готовности района к отопительному сезону 2022-2023 г.г.

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектора района Шишовой Т.М. о готовности района к отопительному сезону 2022-2023 г.г., Волчихинский районный Совет народных депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию председателя комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектора района Шишовой Т.М. о готовности района к отопительному сезону 2022-2023 г.г.

2. В целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб района в зимний период рекомендовать:

- Администрации района, руководителям Администраций сельсоветов, руководителям казенных учреждений Волчихинского района, МУП «Волчихинские коммунальные системы» организовать работу по прохождению отопительного сезона без аварийных ремонтных работ с рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике, собственности, бюджету и аграрным вопросам (Плотников М.Г.).

Председатель Волчихинского

Районного Совета  народных депутатов                                                          Е.В.Бауэр

Информация

о готовности района к отопительному сезону 2022-2023 г.г.

Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 гг. проводилась на основании:

- Постановления Администрации Волчихинского района Алтайского края от 07.04.2022 №146 «О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительным периодам 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии» обнародовано на официальном сайте Администрации района;

- Постановления Администрации Волчихинского района Алтайского края от 23.05.2022 № 68-р «О подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов»;

- Утвержденного плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов от 05.05.2022;

- Графика мониторинга готовности теплоснабжающих организаций, организаций социальной сферы, многоквартирных жилых домов к работе в ОЗП 2022-2023 г.г. утвержденного 05.05.2022.

Согласно утвержденному плану мероприятий проводился мониторинг погашения задолженности за потребленные энергоресурсы учреждений бюджетной сферы, прочих потребителей, по подготовке к работе водопроводных и тепловых сетей, промежуточные проверки котельных по подготовке их к ОЗП и выполнения предписаний Сибирского управления Ростехнадзора в МУП «Волчихинские коммунальные системы» (далее МУП «Волчихинские КС»). Запланированные мероприятия были выполнены.

Для прохождения отопительного периода заключены муниципальные контракты на поставку угля для нужд муниципального образования Волчихинский район Алтайского края с АО «Алтайская топливная компания» (далее – АО «АТК») в объёме потребности бюджетной сферы на отопительный период 2022-2023 г.г. размере 4 321 тонн на сумму 20913640 рублей (цена одной тонны угля определена в сумме 4840 рубля вместе с доставкой до котельных, по сравнению с прошлым годом больше на 306 рублей, цена одной тонны составляла 4534 рублей).

Для создания 45-суточного запаса угля заключен муниципальный контракт с АО «АТК» на поставку угля в размере 1307 т. на сумму 6325880 рублей.

Сельсоветам были направлены средства на приобретение альтернативного топлива.

До начала отопительного сезона завезен уголь во все котельные района.

Организован и вывезен муниципальный уголь для создания 45-суточного запаса, осуществляется  вывозка угля по разнарядке за сентябрь. Сформирован запас угля на территориях котельных школ, сельсоветов, МУПа в общем объеме 3527 т, более чем на 45-дней. В МУП «Волчихинские КС» сформирован несжигаемый запас топлива.

Все котельные района подключены к электроснабжению.

При финансовой поддержки края и собственных средств для ремонта, модернизации котельных района, подготовке к зиме освоено средств на общую сумму 7700 тыс. рублей.

Приобреталось оборудование для МУП «Волчихинские коммунальные системы», МКОУ «Малышево-Логовская СШ», Правдинского филиала МКОУ «Волчихинская СШ №1», Коминтерновского филиала МКОУ «Волчихинская СШ №2», Новокормихинского филиала МКОУ «Волчихинская СШ №2», Селиверстовского филиала МКОУ «Солоновская СШ им. Сартина Н.А.», МКОУ «Востровская СШ», Коминтерновского, Бор-Форпостовского сельсоветов.

Для подготовки к зиме проводился текущий ремонт котельных, ремонт и перекладка тепловых и водопроводных сетей.

При проверке комиссии по подготовке к ОЗП 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии было вскрыто, что большинство из них не проводят работу по подготовке к зиме, то есть до сих пор не промываются системы отопления (раз в 5 лет), не утепляются оконные и дверные проемы, у многих не установлены краны «Маевского», не проводятся необходимые текущие ремонты, ремонтные работы на наружных сетях до границ балансового разграничения и др.

С участием представителей Сибирского управления Ростехнадзора и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 12.08.2022 проведена проверка готовности к предстоящему отопительному сезону  котельных МУП «Волчихинские коммунальные системы». Выявленные в результате данной проверки замечания устранены в сжатые сроки.

Защита паспортов готовности районов в Сибирском управлении Ростехнадзора началась с 03.10.2022. По результатам проверки 05.10.2022 нашим районом, одним из первых, получен паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Согласно постановлению Администрации Волчихинского района Алтайского края от 29.09.2022  № 436 «О начале отопительного сезона 2022-2023 гг.» начата подача тепловой энергии с 30.09.2022, отопительный сезон должен составить 207 дней (в 2021 году – отопительный сезон начат с 24.09.2021, составил – 216 дней; в 2020 году начат с 29.09.2020, составил – 214 дней).

С начала этого отопительного периода жалоб на нарушение теплового режима ни в Администрацию района, ни в МУП «Волчихинские КС» не поступало.

Председатель комитета по ЖКХ и

градостроительству, архитектор района					Т.М. Шишова